밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용) 구매 입찰

제안 요청서

2020 . 10 . 26

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명 : 『밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용) 구매 입찰』

2. 사업목적

❐ 양돈장 가축분뇨 저장조 등(밀폐공간)에서 질식사고를 예방 및 양돈장 냄새 관리를 통해 민원방지

3. 사업개요

❐ 업무범위 : 밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용) 제작 및 배부

❐ 배부대상 : 밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용) 제작 후 본회 신청지부등에 개별 납품

❐ 납품기한 : 2020년 12월 31일까지 순차적 납품

❐ 구매대수 : 70대(±20대)

※ 본 사업은 한돈자조금 50%, 농가부담 50%로 진행되는 사업으로 농가부담금 50% 입금 후 잔금요청에 따라 1개월 이내에 잔여 50% 한돈자조금 사업비 지급

❐ 규격 :

품목	측정항목	제품구성
밀폐공간 공기상태 측정기 (악취측정 겸용)	산소농도, 황하수소, 암모니아, 악취강도	측정기, 케이스, 충전기, 필터, 측정호스(3m), 측정장비 활용법(메뉴얼)

4. 추진일정

❐ 제안서 접수 마감 : 11월 2일(목) 16시(당일 방문 접수에 한함)

❐ 제안서 평가 및 심사 : 11월 5일(월) 예정

❐ 협상 및 계약체결 : 11월 6일(화) 예정

Ⅱ. 과업 내용(별지4호 양식에 따라 제안서 작성․제출)

1. 구매대수 : 70대(±20대)

2. 배부대상 : 신청지부 등 개별 납품

3. 대당 납품단가 제시

- 운송비, 부가세 등 일체비용 가격 제안 시 포함 제안

5. 규격조건

품목	측정항목	제품구성
밀폐공간 공기상태 측정기 (악취측정 겸용)	산소농도, 황하수소, 암모니아, 악취강도	측정기, 케이스, 충전기, 필터, 측정호스(3m), 측정장비 활용법(메뉴얼)

❐ 본 장비는 휴대용(이동식) 측정 장비로 현장에서 발생하는 정보를 사용자에게 현장에서 즉시 제공되어야 함.

❐ 측정기는 기본적으로 산소농도(O2), 황아수소(H2S), 암모니아(NH3), 악취강도(Oder)가 측정되어야 함.

- 악취 강도는 국내 양돈장에서 측정한 측정장비 date와 악취방지법에 따른 복합악취 공기희석관능법의 비교 검토 자료를 제시해야 함.

6. 하자보수

❐ 무상 하자보증 및 유지보수기간은 납품된 시점으로부터 1년으로 한다. 다만 사용자의 부주의로 인한 파손 및 고장에 대한 비용은 청구할 수 있다.

Ⅲ. 입찰 및 사업자 선정

1. 입찰 관련 사항

❐ 참가자격 : 다음 각호를 모두 충족시키는 자

○ 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조에 의거 인 허가, 등록 등 자격 요건에 적합한 자

○ 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제76조에 해당하지 않는 자

○ 입찰 공고일(2020. 10) 기준 최근 4년간 이동용 밀폐공간 공기상태 측정기 공급 실적 1억원 이상인 자로서 국내 양돈장에 보급실적이 있는자

❐ 입찰보증금 납부 및 동 귀속

○ 입찰에 참가하고자 하는 사업자는 입찰금액의 5/100에 해당하는 입찰 보증금(기간 : 입찰 등록 시부터 30일)을 제안서 제출 전까지 현금, 국채 및 이행보증보험 증권으로 제안서 제출 마감 시 까지 납부하여야 함(인감 또는 사용 인감 반드시 지참)

○ 낙찰자가 소정 기일 내 계약을 체결하지 않을 경우 동 입찰 보증금은 본회에 귀속됨

❐ 입찰의 무효 : 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제44조에 의함.

2. 사업자 선정

❐ 선정 및 계약 방법

○ 계약방법 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조에서 규정하는 협상에 의한 계약 체결

○ 낙찰자 통보 : 협상이 성립되어 선정된 사업수행 대상 업체는 개별 통지

❐ 심사방법

○ 제안서 심사를 통해 최고점 업체 우선협상대상자로 선정 실시

Ⅳ. 제안서 작성

1. 제안서 작성 요령

❐ 본회의 별지4호 양식에 따라 제안서 별도 작성

2. 제안서의 효력

❐ 제출된 제안서의 내용은 본회가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주

❐ 본회는 제안서 제출마감일 전까지 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

Ⅴ. 제출서류

1. 입찰참가신청서 1부(별지1호서식)

2. 회사소개서 1부(별지2호서식)

3. 사업자등록증 사본 1부

4. 법인등기부등본 1부

5. 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

6. 대리인 위임장 및 재직증명서 각 1부

7. 실적증명원 각 부(별지 3호 서식)

8. 입찰이행보증보험증권(입찰금액의 5%)

9. 제안서 각 1부(별지 4호 서식)

Ⅵ. 유의사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

나. 제안서는 입찰시 업체 대표 또는 위임장을 소지한 제안사 직원이 제안등록 마감일 내에 접수장소에 직접 방문하여 소정의 서류일체를 제출해야 하며, 우편접수는 불가능함

다. 제안사는 본 사업의 제반사항을 사전에 충분히 숙지 후제안에 임한 것으로 간주함

라. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

마. 과제 수행 완료 후 제안사의 과업 수행결과가 불량한 경우 향후 당사 추진 사업의 참여에 제한받을 수 있음

바. 제안서 내용은 허위나 단순 예상으로 작성하여서는 아니 되며, 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하고 허위사실이 발견되면 참가제한, 업체선정 취소, 계약해지 등 제재조치를 취할 수 있음

[별지 제1호 서식]

입찰참가신청서
업 체 명		법인등록번호
대 표 자	(인)	주민등록번호
전화번호		F A X
주 소
입찰대리인 성 명	(부서,직함,성명기재)	연 락 처
(사)대한한돈협회에서 실시하는 ‘밀폐공간 공기상태 측정기 구매 입찰’에 참가하고자 아래 서류를 첨부하여 제출합니다. □ 제출 서류 1. 입찰참가신청서 1부(별지 1호 서식) 2. 회사소개서 1부(별지 2호 서식) 3. 사업자등록증 사본 1부 4. 법인등기부등본 1부 5. 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 6. 대리인 위임장 및 재직증명서 각 1부 7. 실적증명원 각 1부(별지 3호 서식) 8. 입찰이행보증보험증권(입찰금액의 5%) 9. 제안서 각6부(별지 4호 서식) 10. 제안서 상에서 제시한 제품 샘플 각 1점 2020년 10 월 일 (사)대한한돈협회장 귀중

[별지 제2호 서식]

회 사 소 개 서

회 사 명
주 소
전 화 번 호				F A X
대 표 자				창 립 일
설 립 년 도				인 원
자 본 금				업 종
주 요 업 무
주요 실적 (최근 4년간 측정기 공급 실적 100,000천원 이상인 자)
공급일시	공급처		공급대수		계약금액 (단위:백만원)		비고
합 계

2020.      .       .

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다

(회사명)                                  (인)

(사대한한돈협회장 귀하

[별지 제3호 서식]

제품납품 실적증명원

[최근 2년간]
신청인	업 체 명 (상 호)		대 표 자
	영업 소재지		연 락 처
	사업자 번호		제 출 처	(사)대한한돈협회
	증명서 용도	밀폐공간 공기상태 측정기 구매 입찰 관련 실적 제출용
납품실적내용	공급처		구 분
	용역개요
	계약번호	계약기간	계약금액	수행실적
				비율	실적
증명서발급기관	위 사실을 증명함.
			2020년 월 일
	기 관 명	(인)
	주 소
	발급부서		연 락 처
	담 당 자		팩스번호
※ 각 항목요건을 갖출 경우 발행기관별 양식도 가능함

[별지 제4호 서식]

제안서
제안업체		대표자
담당자 성명		담당자 연락처
가. 제안측정기 설명
이미지<앞>		이미지<뒤>
제품명		제품규격/재질
납품 소요기간	계약일로부터( )일 이내 소요
나. 가격 제안
납품수량	70개(±20대)	견적가		원
대당단가	원
다. 주요 실적(최근 2년 이내의 전체 1억원 이상의 실적 기재)
사업명/제품명		사업기간
발주처		실적금액		원

라. 제품의 특장점(제품 설명 및 장점)

마. 측정기 데이터와 복합악취 측정 결과 비교 증빙된 데이터(별첨가능)