공고번호 : 한돈협지 325-12호

밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용) 구매 입찰 재공고(긴급)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 입찰건명 : 밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용) 구매

나. 입찰기한 : 재공고일로부터 7일

다. 구매대수 : 70대(±20대)

라. 입찰방법: 일반 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)

마. 규격 :

품목	측정항목	제품구성
이동용 밀폐공간 공기상태 측정기(악취측정 겸용)	산소농도, 황하수소, 암모니아, 악취강도	측정기, 케이스, 충전기, 필터, 측정호스(3m), 측정장비 활용법(메뉴얼)

․ 본 장비는 휴대용(이동식) 측정 장비로 현장에서 발생하는 정보를 사용자에게 현장에서 즉시 제공되어야 함.

․ 측정기는 기본적으로 산소농도(O2), 황아수소(H2S), 암모니아(NH3), 악취강도(Oder)가 측정되어야 함.

- 악취 강도는 국내 양돈장에서 측정한 측정장비 date와 악취방지법에 따른 복합악취 공기희석관능법의 비교 검토 자료를 제시해야 함.

라. 하자보수 : 무상 하자보증 및 유지보수기간은 납품된 시점으로부터 1년으로 한다. 다만 사용자의 부주의로 인한 파손 및 고장에 대한 비용은 청구할 수 있다.

2. 입찰 참여 방법

가. 참여 요건 : 각호를 모두 충족한 업체

․ 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조에 의거 인 허가, 등록 등 자격 요건에 적합한 자

․ 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제76조에 해당하지 않는 자

․ 입찰 공고일(2020. 10) 기준 최근 4년간 이동용 밀폐공간 공기상태 측정기 공급 실적 1억원 이상인 자로서 국내 양돈장에 보급실적이 있는자

나. 입찰등록마감 : 11월 9일(월) 16시 도착분까지(방문접수에 한함)

※ 접수처 : 서울 서초구 서초증앙로6길 9 제2축산회관 3층 대한한돈협회

다. 선정 일정

1) 서류평가 : 11월 12일(목) 심사 후 11월 13일(금) 협상 및 계약 체결

2) 계약업체 선정 : 제안서 심사를 통해 최고점 업체를 우선협상대상자로 선정

※ 제안 내용에 따라 일부 조정할 수 있음.

3. 계약 무효 : 제출된 서류가 허위로 밝혀지거나 부정한 방법으로 입찰한 경우

4. 입찰참가서류

가. 입찰참가신청서 1부(별지 1호 서식)

나. 회사소개서 1부(별지 2호 서식)

다. 사업자등록증 사본 1부

라. 법인등기부등본 1부

마. 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

바. 대리인 위임장 및 재직증명서 각 1부

사. 실적증명원 각 부(별지 3호 서식)

아. 입찰보증보험증권(제안금액의 5%)

자. 제안서 각 6부(별지 4호 서식)

5. 기타

가. 제출된 서류는 반환하지 않는 것을 원칙으로 함.

나. 금차 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가업체의 부담으로 함.

다. 응모자는 어떠한 경우라도 심사방법 및 결과에 이의를 제기할 수 없음.

라. 입찰자는 사업 개요 및 제안서 제출에 관한 사항에 대해 제안 요청을 참고 바람

마. 문의 : 대한한돈협회 농가지원부(전화:02-581-9751)

위와 같이 공고합니다.

2020년  11월  03일

(사)대한한돈협회장 하 태 식